招 标 文 件

项目名称：沧州绿源污水处理厂增容10kV配电工程

招标编号：

招标内容：增容10kV配电工程

编制日期：2018年02月

# 一、技术规范书

本技术规范书是对沧州绿源污水处理厂增容10kV配电工程施工提出技术方面和有关方面的要求。

# 二、工程概况

1、项目概况

该项目为沧州绿源污水处理厂增容10kV配电工程。

- 工程范围

1)原有沧州绿源污水处理厂高、低压配电系统的衔接及增容10kV配电工程。

- 2)设备、材料的采购及安装。

# 三、施工标准

- 《绿源污水处理厂增容10kV配电工程》施工设计图纸；

- 施工规范

| 序号 | 规 程、规 范 名 称 | 规 范 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程质量管理条例 |  |
| 2 | 建设工程文件归档整理规范 | GB/T50328-2001 |
| 3 | 建设工程监理规范 | GB50319-2000 |
| 4 | 建筑安装工程资料管理规程 | DBJ01-51-2003 |
| 5 | 建设工程监理规程 | DBJ01-41-2002 |
| 6 | 国家电网公司系统基建管理若干规定 |  |
| 7 | 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法 | 2005版 |
| 8 | 电力建设工程施工技术管理导则 |  |
| 9 | 国家电网公司工程建设质量管理规定 |  |
| 10 | 国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行） |  |
| 11 | 电力建设工程质量管理（质量监督检查典型大纲） |  |
| 12 | 建设工程价款结算暂行办法 | 财政部、建设部财建[2004]369号 |
| 13 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 |  |
| 14 | 承装（修、试）电力设施许可证管理办法 |  |
| 15 | 国家电网公司工程竣工决算报告编制办法 |  |
| 16 | 河北省电力公司输变电工程验收管理办法 |  |
| 17 | 电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程 | DL/T5210.1-2005 |
| 18 | 工程测量规范 | GB50026-1993 |
| 19 | 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范 | GB50254－1996 |
| 20 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB50169-2006 |
| 21 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB50150-1991 |
| 22 | 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规程 | GBJ148-1990 |
| 23 | 电力设备交接和预防性规程 | Q/SDJ1011-2004 |
| 24 | 电力建设施工质量检验及评定标准 | DL/T5210-2005 |
| 25 | 架空配电线路设计技术规程 | SDJ206—87 |
| 26 | 10kV及以下变电所设计规范 | GB 50053-1994 |

- 施工安全管理规范、规程及规定

| 序号 | 规 程、规 范 名 称 | 规 范 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程质量管理条例 |  |
| 2 | 建设工程文件归档整理规范 | GB/T50328-2001 |
| 3 | 建设工程监理规范 | GB50319-2000 |
| 4 | 建筑安装工程资料管理规程 | DBJ01-51-2003 |
| 5 | 建设工程监理规程 | DBJ01-41-2002 |
| 6 | 国家电网公司系统基建管理若干规定 |  |
| 7 | 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法 | 2005版 |
| 8 | 电力建设工程施工技术管理导则 |  |
| 9 | 国家电网公司工程建设质量管理规定 |  |
| 10 | 国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行） |  |
| 11 | 电力建设工程质量管理（质量监督检查典型大纲） |  |
| 12 | 建设工程价款结算暂行办法 | 财政部、建设部财建[2004]369号 |
| 13 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 |  |
| 14 | 承装（修、试）电力设施许可证管理办法 |  |
| 15 | 国家电网公司工程竣工决算报告编制办法 |  |
| 16 | 河北省电力公司输变电工程验收管理办法 |  |
| 17 | 电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程 | DL/T5210.1-2005 |
| 18 | 工程测量规范 | GB50026-1993 |
| 19 | 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范 | GB50254－1996 |
| 20 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB50169-2006 |
| 21 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB50150-1991 |
| 22 | 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规程 | GBJ148-1990 |
| 23 | 电力设备交接和预防性规程 | Q/SDJ1011-2004 |
| 24 | 电力建设施工质量检验及评定标准 | DL/T5210-2005 |
| 25 | 架空配电线路设计技术规程 | SDJ206—87 |
| 26 | 10kV及以下变电所设计规范 | GB 50053-1994 |

## 四、施工方资质要求

- 具备10kV高压配电系统施工资质；

- 提供近三年相关工程业绩；

- 配合供电局及相关部门提供验收材料，保证通过本地供电局及相关部门验收，如期送电。

## 五、 施工内容

- 新建开闭所、新建3#（1600kVA）箱式变、新建4#(1000kVA)箱式变、新建5#（1600kVA）箱式变基础浇筑、电气安装接线及接地网施工；

- 原有箱式变（1#、2#）电缆移位；

- 厂区新增第一路电源（引自10kV中四线5123-62分支92号杆）更换CT、新建落地计量柜及高压线敷设；

- 厂区第二路电源升级改造（拆除原有断路器、计量、隔离开关，新安断路器、隔离开关，新建落地计量柜）；

- 厂区新增第三路电源（引自35kV盐场站）新增开关柜新建线路接引及、新建计量柜及高压线架空、埋地敷设；

- 计量柜安装基础浇筑及电气安装接线；

- 电缆沟开挖及电缆敷设，地面的恢复；

- 本工程含污水厂现有高、低压配电系统的衔接改造，须保证安全、经济 、稳定运行。

- 其它未尽事宜；

## 六、施工要求

- 项目所需设备、材料由施工方提供，施工方需提供详细的报价清单（设备、主材、安装），设备、材料需提供规格型号、数量及厂家品牌；

- 严格按照设计图及相关标准施工；

## 七、工期要求

- 工期为20日。